УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:                 О.В.Логинова

План текущих ремонтов в МАОУ «Средняя школа п. Кулотино»

на период 2024-2026 г.г.

| Период | 2024 г. | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ |  |  |  |
| Весенние каникулы март | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости |
| Летние каникулы Июнь, июль, август | 1.косметический ремонт классов, коридоров, столовой 2 побелка потолков и стен в новом здании школы. 3. частичный ремонт школьного забора 4. замена оконных блоков в помещении кухни | 1.косметический ремонт классов, коридоров. 2. ремонт кровли старого здания 3. ремонт канализации 4. ремонт школьного крыльца 5. ремонт покрытия на крыше перехода между зданиями. | 1.косметический ремонт классов, коридоров. 2. замена оконных рам в новом здании школы 3. частичный ремонт лестницы перед зданием школы 4. ремонт медицинского кабинета |
| Осенние каникулы Октябрь | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости |
| Зимние каникулы январь | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости | Частичный ремонт по мере необходимости |
| Ежедневный | Ремонт стульев, парт, ремонт другого школьного оборудования по мере необходимости |  |  |
| Еженедельный | Ремонт электрооборудования, замена ламп. |  |  |